Zał. nr 1

.......................................	      			 ..............................., dnia ...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)			                         (miejscowość)		       (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący dostawy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość jednostkowa brutto | Wartość netto (razem z dostawą) | Wartość brutto (razem z dostawą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) Cechy/właściwości: - komunikaty głosowe, piktogramy lub diody informujące o kolejności wykonywania czynności ratowniczych, - aparat umożliwiający automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod, - nie wymaga serwisowania w okresie gwarancji; możliwość wykonywania autotestów sprawności, - zasilany na baterie. Parametry techniczne: - możliwość podłączenia elektrod pediatrycznych, - instrukcja prowadzenia RKO, - wsparcie RKO: komendy głosowe, - informacja wskazująca poprawne tempo ucisku, - możliwość podłączenia elektrod z czujnikiem siły nacisku, - okres trwałości baterii: min. 4 lata, - pojemność baterii: min. 150 wyładowań, - możliwość samodzielnej wymiany baterii przez użytkownika, - okres trwałości elektrod: min. 4 lata, - odporność na upadki: 1,0 m, - stopień ochrony IP: IP55, - fala defibrylacji: dwufazowa, - język komunikatorów: polski, - gwarancja producenta: min. 7 lat. Wyposażenie: - defibrylator AED, - komplet baterii, - komplet elektrod dla dorosłych, - komplet elektrod dla dzieci, - torba transportowa. Prosimy o podanie nazwy, modelu zaproponowanego w ofercie defibrylatora. | 16 zestawów |  |  |  |

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)