Zał. nr 1

….....................................		           ….................................., dnia …...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)	        		               (miejscowość)		                 (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący dostawy apteczek modułowych, taktycznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Data ważności elementów wyposażenia | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (razem z dostawą) | Wartość brutto (razem z dostawą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apteczka modułowa, taktyczna Elementy wyposażenia: - rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary, - staza taktyczna, zaciskowa CAT Gen 7 rekomendowana przez TCCC (Tactical Combat Casualty Care) – 1 szt., - marker permanentny – 1 szt., - opatrunek indywidualny typu izraelskiego r. 10 cm x 4 cm – 1 szt., - opatrunek indywidualny typu W duży – 1 szt., - gaza skompresowana – 1 szt., - folia NRC (koc termiczny) – 1 szt., - nożyczki ratownicze metalowe 16,5 cm – 1 szt., - opatrunek wentylowy – 1 szt., - opatrunek hemostatyczny minimalna wielkość 7,5 cm x 370 cm rekomendowany przez TCCC (Tactical Combat Casualty Care) – 1 szt. - rurka nosowo - gardłowa 7.5 – 1 szt. Dane techniczne: - system molle, - materiał cordura, - wielkość ok. 20 x 15 x 10 cm, - kolor: zielony, - instrukcja opisująca postępowanie według protokołu MARCHE. | 78 szt. | min. 24 miesiące |  |  |  |

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są    w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)