Zał. nr 1

….....................................		           ….................................., dnia …...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)	        		               (miejscowość)		                 (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący dostawy wyrobów i narzędzi medycznych oraz toreb taktycznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Data ważności | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto (razem z dostawą) | Wartość brutto (razem z dostawą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torba/apteczka modułowa taktyczna zrywana | 18 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - trzy przegródki zapewniające segregację przyborów medycznych, - system molle umożliwiający przymocowywanie dodatkowych akcesoriów, - zrywany system „rip-away” umożliwiający szybkie oderwanie torby od pasa lub panelu zewnętrznego, - materiał cordura, odporny na uszkodzenia mechaniczne, - wodoszczelna konstrukcja zapewniająca ochronę przyborów medycznych, - kolor: zielony/oliwkowy, - rozmiar ok. 25 x 10 x 15 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki taktyczne | 21 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - długość: 19 cm, - materiał: stal nierdzewna, - możliwość sterylizacji, - wysoka jakość wykonania oraz wytrzymałość, - jedno z ostrzy nożyczek ząbkowane zapewniające większą wydajność cięcia mocnych materiałów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stetoskop internistyczny | 3 szt. | min. 5 lat |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - rodzaj stetoskopu: Classic/Internistyczny, - technologia głowicy: dwustronna, - duża membrana: średnica min. 4,5 cm, - mała membrana: średnica min. 3,3 cm, - kolor: czarny, - oliwki: miękkie, - przewód: jednokanałowy, - długość całkowita: min. 78 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompaktowy worek samorozprężalny – resuscytator Pocket BVM | 3 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - objętość resuscytatora: 1600 ml, - objętość rezerwuaru: 2600 ml, - martwa przestrzeń: <6ml, - oporność przepływu (wydech): 3,4 cmH2O, - oporność przepływu (wdech): -4,5 cmH2O, - stężenie tlenu 55% (2 L/min) do 100% (8 L/min), - zalecana temperatura pracy: od -18°C do +50°C, - zalecana temperatura przechowywania (potwierdzona testami): od -40ºC do +60ºC (zgodnie z normą EN ISO 10651-4:2002), - wymiary opakowania:: 6,3 cm (wysokość) / 13,4 cm (średnica), - przybliżone wymiary rozłożonego resuscytatora: 21,7 cm (wysokość) / 12,1 cm (średnica), - masa całkowita: 0,45 kg, - wyrób medyczny jednorazowego użytku numer EAN 7290016824001. Elementy zestawu: - silikonowy worek samorozprężalny, - maska silikonowa dla dorosłych, - zawór pacjenta, - rezerwuar tlenu, - dren tlenowy, - opakowanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nosze ratunkowe Rhino Rescue Multi-Use Disposable Litter Sling - Olive | 7 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - rozmiar produktu po rozłożeniu: 186 x 68 cm, - rozmiar produktu po spakowaniu: 21 x 32 cm, - nośność: 206 kg, - materiał produktu: Wytrzymały Nylon 500D, - kolor: olive, - torba transportowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klamra do tamowania krwawienia ITClamp | 3 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wymiary: 7,1 x 7,2 x 4,1 cm - natychmiastowe zamykanie rany na powierzchni, - klamra zbiera skórę oraz łączy brzegi rany, - stosowana tam gdzie zwykły opatrunek nie zatamuje krwotoku, nie da się przyłożyć go do rany i ucisnąć: szyja, czaszka, brzuch, - wyrób medyczny sterylny, - zgodny z wytycznymi TCCC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aplikator do tamowania krwotoków XSTAT 30 GEN 2 | 3 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wymiary aplikatora: 174,5cm x 28 mm, waga 122 g, 108 kapsułek celulozowych w aplikatorze, - opakowanie podciśnieniowe, sterylne, - aplikator celulozowych tamponów do tamowania krwotoku bezpośrednio w przestrzeni rany, - innowacyjna technologia: tampony z celulozy zwiększają objętość w kontakcie z krwią, - znacznik RTG na każdym tamponie, - rekomendacja CoTCCC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Narzędzie wielkofunkcyjne:Multitool Leatherman Raptor Rescue Black z kaburą | 2 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - medyczne nożyczki ze stali nierdzewnej 420 HC, - przecinak do pasów, - przecinak do pierścionków, - miarka: 5 cm, - klucz do butli z tlenem (U.S. Standard), - zbijak do szyb, - na jednym z ramion wysuwane kółko do kluczy, - klips umożliwiający przypięcie nożyc do paska, - polimerowa kabura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska uciskowa/staza taktyczna | 48 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - długość: min. 95 cm, - wytrzymały i sztywny krępulec, - mocny pasek do skręcania krępulca, - klamra wyposażona w przelotki z ząbkami na górze i na dole, - numer LOT na stazie umożliwiający identyfikację i kontrolę jakości, - staza wyposażona w szarą taśmę pozwalającą na zapisanie godziny użycia, - fabrycznie, poprawnie złożona staza, - zgodna z wytycznymi TCCC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka nosowo-gardłowa | 24 szt. | min. 2 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - średnica: 7 mm, - wykonana z miękkiego, przeźroczystego PCV medycznego, - nie zawierająca latekstu, - wyposażona w kołnierz ograniczający zbyt głęboką aplikacje rurki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lubrykant (żel) do intubacji: saszetka 5 g | 30 szt. | min. 2 lata |  |  |  |  |
| 12. | Maska krtaniowa I-GEL | 9 szt. | min. 2 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wykonana z wysokiej jakości żelowego tworzywa, - rozmiar: nr 3 – dorośli Small 30-60 kg – kolor żółty (3 szt.), - rozmiar: nr 4 – dorośli Medium 50-90 kg – kolor zielony (3 szt.), - rozmiar: nr 5 – dorośli Large 90+ kg – kolor pomarańczowy (3 szt.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka krtaniowa LTS-D | 6 szt. | min. 2 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wykonana z wysokiej jakości pcv, bez dodatku lateksu, - rozmiar: nr 4 – dorośli 155-180 cm – kolor czerwony (3 szt.), - rozmiar: nr 5 – dorośli >180 cm – kolor fioletowy (3 szt.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dorosłych | 3 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - aplikator dojścia dotchawicznego, - strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia, - opaska stabilizująca, - elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła do odbarczania odmy prężnej w rozmiarze 14 GA x 3,25" | 6 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| 16. | Koc termiczny Blizzard | 3 szt. | - |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wykonany z 3 warstwowej folii aluminiowej REFLEXCELL, falowanej, - rozmiar koca spakowanego ok: 23 x 11 x 5 cm – pakowany próżniowo, - rozmiar koca rozłożonego ok: 2,30 m x 2 mm, - kolor: zielony. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła doszpikowa BIG (Bone Injection Gun) dla dorosłych | 3 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| 18. | Wenflon kaniula dożylna Rozmiar: 18 G Kolor: zielony | 24 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw rurek ustno-gardłowych typu Guedel’a w pudełku | 3 kpl. | min. 2 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: Zestaw zawierający po jednej sztuce rurek ustno-gardłowych w rozmiarach - nr 000 długość 40 mm, - nr 00 długość 50 mm, - nr 0 długość 60 mm, - nr 1 długość 70 mm, - nr 2 długość 80 mm, - nr 3 długość 90 mm, - nr 4 długość 100 mm, - nr 5 długość 110 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Opatrunek indywidualny typu izraelskiego | 24 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wymiary: 15 cm (6 cali), - wyposażony w jeden (nieruchomy) kompres w kolorze białym o wymiarach 15 x 18 cm, - nitka zabezpieczająca przed samo rozwinięciem, - tampon chłonny trzywarstwowy, - wykonany z materiału nieprześwitującego po rozwinięciu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Gaza skompresowana | 24 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wymiary: ok. 11,5 cm x 3,5 m, - materiał: 100 % bawełna, - wytrzymałe opakowanie, zamknięte próżniowo umożliwiające łatwe otwarcie dzięki nacięciom, - produkt sterylny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opatrunek okluzyjny wentylowy na rany klatki piersiowej | 52 szt. | min. 4 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - czterokanałowa konstrukcja wentylacyjna, - jednokierunkowy zawór wentylowy, - okrągły kształt o średnicy 17 cm, - jeden uchwyt do aplikacji, - wysokiej jakości klej hydrożelowy, - wodoodporne opakowanie, - produkt hipoalergiczny (bez lateksu), - przezroczysta konstrukcja, - zgodny z wytycznymi TCCC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Opatrunek hemostatyczny CELOX | 24 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - wymiary: 7,6 cm x 1,5 m, - gaza hemostatyczna składana w „Z” powleczona preparatem hemostatycznym CELOX, - opatrunek działający w warunkach hipotermii, - opatrunek posiadający działanie bakteriobójcze - opatrunek nie przyklejający się do rany, - zgodny z wytycznymi TCCC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Opatrunek wojskowy na oko | 24 szt. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - elementy opatrunku: gazik z warstwą gazy jałowej lub bandaż z oczkiem na oko, osłona aluminiowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw opatrunków na oparzenia zamknięty w praktycznej torbie | 3 kpl. | min. 3 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: - 2 x opatrunek na twarz 30 x 40 cm, - 2 x opatrunek 20 x 45 cm, - 2 x opatrunek na dłoń 20 x 55 cm, - 1 x opatrunek 10 x 10 cm, - 2 x żel 120 ml, - 2 x bandaż, - 1 x nożyczki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | - Farmactive Silver Spray 125 ml | 3 szt. | min. 2 lata |  |  |  |  |
| Charakterystyka: Właściwości: - właściwości antybakteryjne oraz przeciwgrzybiczne, - stanowi skuteczną barierę dla drobnoustrojów, - pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci na powierzchni rany, - przyspiesza ziarninowanie i naskórkowanie (proces gojenia się rany). Składniki aktywne: - srebro koloidalne na rany, - kwas hialuronowy, - kaolin i dwutlenek krzemu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie |  |  |  |  |  |  |  |

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są    w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)