Zał. nr 1

….....................................		           ….................................., dnia …...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)	        		               (miejscowość)		                 (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący dostawy wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Data ważności elementów wchodzących w skład wyposażenia nie krótsza niż (jeżeli krótsza to podać jaka?) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (razem z dostawą) | Wartość brutto (razem z dostawą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie PSP R1 zgodnie z wytycznymi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z czerwca 2021 r. bez: - szyn typu Kramera, - noszy typu deska oraz ich wyposażenia, - butli tlenowej - reduktora. Każdy zestaw skompletowany oraz oddzielnie zapakowany. | 10 zestawów | 04.2027 |  |  |  |
| Elementy wyposażenia: - Rurki ustno-gardłowe jednorazowe - komplet 6 szt. - Jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach - zestaw - komplet min. 3 szt. (maska krtaniowa (LMA) rozmiar 3, 4, 5, strzykawka plus sterylny uniwersalny lubrykant w postaci żelu nawilżającego o neutralnym pH do jednorazowego zastosowania w saszetkach szt. 2.) - Pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2. - 1 szt. - Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt - 1 szt. - Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia lub jednorazowy) o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (3600) - 1 szt. - Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (wielokrotnego użycia lub jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (3600 ) - 1 szt. - Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy - 5 szt. - Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m - 1 szt. - Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos - 3 szt. - Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała/, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym - komplet 3 szt. - Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy - 1 szt. - Kołnierze szyjne jednorazowe, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru - 3 szt.: - kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt. - kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt. - kołnierze umieszczone w torbie transportowej. - Zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/: - indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał - 2 szt. - opatrunek hemostatyczny - 1 szt. - kompresy gazowe jałowe: 9 cm x 9 cm - 10 szt. - gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - 5 szt. - gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 - 5 szt. - opaska opatrunkowa dziana o szerokości 10 cm - 8 szt. - chusta trójkątna tekstylna - 4 szt. - bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt. - bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt. - elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt. - przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt. - przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt. - żel schładzający w opakowaniu min 120 ml - 2 szt. - opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz - 2 szt. - opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2 - 4 szt. - opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach - 2 szt. - Opaska zaciskowa (staza taktyczna) - 2 szt. - jednoczęściowa, - szerokość taśmy min. 4 cm, - z możliwością zapisania czasu założenia na opasce, - z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, - z płynną regulacją naciągu, - z możliwością założenia jedną ręką. - Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50) - 1 szt. - Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm - 1 szt. - Okulary ochronne - 2 szt. - Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3 - 4 szt. - Maska chirurgiczna dla poszkodowanego - 6 szt. - Sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml - 2 szt. - Folia izotermiczna - 5 szt. - Folia do przykrywania zwłok - 3 szt. - Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała - 2 szt. - Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml. - 1 szt. - Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie |  |  |  |  |  |  |

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są    w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)