…………..……..…., dnia …………… r.

miejscowość 		   data

……………………………………….

Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dot. dostawy fabrycznie nowego alkomatu

do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Wskazanie typu/modelu/ producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkomat Drager 9510 IR+EC (dwusensorowy) do pomiarów dowodowych. - Profesjonalny sensor podczerwony (technologia spektroskopii IR) - Profesjonalny sensor elektrochemiczny DrägerSensor - Zakres pomiarowy 0,00-3,00mg/L - Dokładność pomiaru: odchylenie standardowe +/- 0,007mg/L przy 0,4000mg/L - Maksymalne dozwolone błędy: do 0,400mg/L błąd 0,020mg/L - Rozdzielczość wskazań 0,01‰ do 2 miejsc po przecinku - Graficzny wyświetlacz LCD z funkcją dotykową - Wbudowana drukarka termiczna - Do użytku stacjonarnego lub przenośnego - Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury portem USB - Pamięć 5000 pomiarów - Porty (3 porty USB, 2 porty RS-232, modem, Ethernet, port IR) - Sygnalizacja dźwiękowa początku pomiaru, końca pomiaru, rozładowania baterii - Sygnalizacja uszkodzenia sensora - Zasilanie sieciowe DC 85-260V lub akumulatorowe 12V - Certyfikaty i normy EU, NHTSA CPL, zgodny z OIML R 126 - Temperatura pracy: 0°C do +40°Ci - Gwarancja minimum 24 miesiące Zestaw zawiera - Alkomat elektrochemiczny Dräger 9510 IR (Dwusensorowy) - Zasilacz sieciowy - min. 500 ustników - min. 10 rolek papieru termicznego - uchwyt do przenoszenia - pokrywa ochronna - Instrukcja obsługi w j. polskim - Karta gwarancyjna - Alkomat jest skalibrowany przed wysyłką i gotowy do użycia. - Certyfikat kalibracji i świadectwo wzorcowania dołączone do alkomatu. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia: …………….. (lecz nie najpóźniej niż 12.12.2025 r.)

Gwarancja na przedmiot zamówienia: …………………………

Oferta ważna do: minimum 30 dni

Sposób i termin płatności: sprzedaż z odroczonym terminem płatności - przelew w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

……………………………………

Podpis osoby upoważnionej