Załącznik nr 1

Zestawienie urządzeń PPOZ PSG Włodawa:

Centrala FP1216 EN18 – 1 szt.

Optyczna czujka dymu DP2061 – 141 szt.

Termiczna czujka dymu DT-2063 – 5 szt.

Gniazdo czujki DB 2002 – 121 szt.

Gniazdo czujki DB 2016 z izolatorem zwarć – 25 szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru DM 2000 – 11 szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru DM 2000E – 2 szt.

Sygnalizator optyczno-akustyczny AS-266 – 6 szt.

Wskaźnik zadziałania czujki AI-672 – 14 szt.

Moduł adresowalny IU2055 w obudowie IO-2BOX – 1 kpl.

Czujka iskrobezpieczna jonizacyjna DI-870 – 1 szt.

Podstawa czujki iskrobezpiecznej DB-870 – 1 szt.

Drukarka szeregowa Kafka – 1 szt.